Résultats de l’analyse des débits objectifs d’étiage
de la Touvre
Commission du PGE
Charente
20 Novembre 2014

---
DOE de la Touvre à Foulpougne
Conclusion étape 1
  - Valeur actuelle du DOE (6,5 m3/s) élevée par rapport à l’hydrologie naturelle et non justifiée
Conclusions étape 2
  - Les valeurs de référence des indicateurs d’étage font l’objet de débats (cf. intervention Eaucéa)
  - Pour autant, consensus sur le caractère élevé de la valeur actuelle par rapport à l’ensemble des indicateurs d’étiage naturel
  - Nécessité de proposer une valeur à la baisse

---
Analyse de DOE du bassin Adour Garonne dans le cadre de la révision du SDAGE 2016-2021
Commission du PGE Charente
 le 20 novembre 2014
72 Rue Riquet – bat A 31000 TOULOUSE
Tél : 05.61.62.50.68 Fax : 09.70.63.32.94
eaucea@eaucea.fr

---
Ajustement du DOE de la Touvre
Fonctionnement du Karst de La Rochefoucauld : un remplissage complexe dépendant de la pluie et des apports des bassins versants amont et du niveau du karst lui même

---
Ajustement du DOE de la Touvre
Ajustement du DOE de la Touvre
Fonctionnement du Karst de La Rochefoucauld : un régime hydrologique soutenu durant l’été. Des étiages qui peuvent jusqu’à la fin du mois d’octobre

---
Ajustement du DOE de la Touvre
- Indicateurs d’étiage naturels de référence, principe de calcul :
- Débit naturel = débit mesuré + débit prélevé avec effet d’amortissement dans le temps

---
Ajustement du DOE de la Touvre
Indicateurs d’étiage mesurés actualisés, période 1980-2013 :
	1/2	1/5	1/10
VCN10	5.79	4.22	3.58
QMNA	6.22	4.66	4.01

---
Ajustement du DOE de la Touvre
- Indicateurs d’étiage de référence: En résumé
- Des valeurs de référence qui dépendent des chroniques analysées : Périodes, type de données (mesurées ou modélisées)
La Touvre à Foulpougne	mᶟ/s
DOE	6,5
DCR	2,8

---
Ajustement du DOE de la Touvre : Enjeu local
conséquence de l’évolution du DOE sur son respect au sens du SDAGE
Indicateurs d’étiage mesurés actualisés, période 1980-2013 :
DOE : 6,5 mᶟ/s
Respect du DOE
5 années sur 10.
Situation
apparemment
déficitaire peu
justifiée
DOE 5,8 mᶟ/s
Respect du DOE
8 années sur 10
Situation plus
conforme
au potentiel
naturel

---
Ajustement du DOE de la Touvre : enjeu local
Conséquence sur les volumes disponibles en été
Cas du Karst de La Rochefoucauld, évaluation de l’influence des prélèvement dans le karst sur les débits de la Touvre.
Approche méthodologique proposée :
Réévaluation des volumes prélevables avec l’hydrologie naturelle et les nouveaux objectifs.

---
Ajustement du DOE de la Touvre : enjeu local
Conséquence sur les volumes disponibles en été
Hypothèse PGE 2004, période juin à octobre :
Indicateurs quinquennaux d’étiage :
- Niveau de prélèvement agricole 9 hmᶟ
- Déficit par rapport à un DOE de 6,5 mᶟ/s : 6 hmᶟ
- Part des prélèvements agricoles dans le déficit : 2 hmᶟ
- Compatibilité du volume agricole vis-à-vis du DOE : 7 hmᶟ

---
Ajustement du DOE de la Touvre : enjeu local
Ajustement du DOE de la Touvre : enjeu local
Règles actuelles de police de l’eau pour la gestion des restrictions sur le karst de la Rochefoucauld
	Alerte 1	Alerte 2	Alerte 3	Alerte 4
Piézométrie pilotant le karst	50,81 au 30/09	46,63 au 30/09	45,76 au 30/09	46,00 au 30/09
Equivalence en débit à Foulpougne	6 m³/s	3,5 m³/s	2,8 m³/s	-
Seuils SPE à Foulpougne / (pour le BV Echelle)	10 m³/s	8 m³/s	5 m³/s	4,5 m³/s
La Touvre à Foulpougne	mᶟ/s
DOE	6,5
DCR	2,8

---
Ajustement du DOE de la Touvre
- Règles actuelles de police de l’eau pour la gestion des restrictions sur le karst de la Rochefoucauld
- Correspondance facile à ajuster si nouveaux objectifs

---
Ajustement du DOE de la Touvre :Enjeu de bassin
Impact vis-à-vis de l’aval : Hypothèse à respecter : chaque partie du bassin versant contribue au respect des objectifs aval.
Rappel historique 12 m³/s ancien DOE à l’aval de Saint Savinien
Enjeux actuels
Sécurisation de l’eau potable (augmentation possible de 0,3 m³/s à Coulonge)
Qualité estuarienne « enjeu salinité »

---
Ajustement du DOE de la Touvre : cohérence interne au bassin de la Charente des sources à l’estuaire
La nouvelle proposition est plus proche de la réalité des apports naturels intermédiaires mais interroge le respect du DOE aval sans doute élevé.
	Objectifs		Apports intermédiaires nécessaires
	DOE en mᶟ/s	DOE spécifique en l/s/km²	débit spécifique en l/s/km²
Touvre + Vindelle	9,5 = 3 + 6,5	2,5
BV intermédiaire			2,3
Beillant	15	2,4
Seuils actuels
	Objectifs		Apports intermédiaires nécessaires
	DOE en mᶟ/s	DOE spécifique en l/s/km²	débit spécifique en l/s/km²
Touvre + Vindelle	8,8 = 3 + 5,8	2,3
BV intermédiaire			2,5
Beillant	15	2,4
Seuils proposés

---
2ème étape : analyse complémentaire (2014)
Intégration des conclusions dans le projet de SDAGE soumis à la
consultation du public et des partenaires institutionnels :
    - Consultation sur le SDAGE : décembre 2014 à juin 2015
    - En parallèle, poursuite de l’évaluation des conséquences en terme de prélèvements (volumes prélevables, arrêtés de restriction,...)
    - Finalisation du SDAGE : été – automne 2015
    - Restitution en Commission Territoriale Charente : automne 2015

---
Analyse du débit de crise
de Foulpougne
Commission du PGE
Charente
20 novembre 2014

---
Définition du débit de crise
Définition donnée par la disposition E1 du SDAGE : « débit en-dessous duquel ne peuvent être satisfaits que les exigences :
- de la santé,
- de la salubrité publique,
- de la sécurité publique,
- de l’alimentation en eau potable,
 ainsi que les besoins des milieux aquatiques. »
Comme les DOE, les DCR sont fixés au niveau des points nodaux.
Leurs valeurs sont fixées par le SDAGE.

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Phase de consultation des acteurs (Janvier – Février 2014)
  - Demande d’étudier conjointement le DOE et le DCR.
  - Demande lié au contexte particulier de la Touvre et de son karst qui constitue en étiage la principale source d’alimentation de la Charente et ayant déjà fait l’objet de débats en 2009

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Etude spécifique des DCR non prévue dans l’étude bassin des DOE.
Analyse spécifique pour les DCR de la Touvre à Foulpougne et de la Garonne à Tonneins
Réflexion de l’Etat en lien avec les acteurs locaux
Conclusions intégrées au SDAGE à l’issue de la consultation des institutionnels et du public, y compris sur l’ajustement éventuel du DOE
Proposition d’une valeur qui permette d’assurer une sécurité des enjeux prioritaires dans la Touvre et dans le bassin de la Charente, en particulier à l’aval

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Les valeurs de DCR du bassin Adour-Garonne ont été fixées lors du premier SDAGE en 1996 en s’appuyant sur :
les indicateurs hydrologiques d’étiage sévère
et/ou
à partir de situations de crises observées au cours d’années critiques.
En pratique, dans la majorité des cas, peu de situations de crise réelles ont été observées :
de très faibles débits ne se traduisent pas forcément par des conséquences négatives visibles
la crise peut survenir avec des débits supérieurs au débit le plus faible observé, en fonction des conditions de température ou de pollution

---
Etiages et indicateurs d’étiage
Une valeur par an à partir d’une chronique de débits (mesurés ou naturels reconstitués).
Sur N années de chronique, les statistiques sont calculées pour chaque indicateur, en particulier les valeurs correspondant une période de retour de 5 ans.
VCN5

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Le VCN5 mesuré en année sèche est indicateur hydrologique d’étiage sévère utilisé pour fixer des DCR dans le SDAGE 1996 :
Faute de données sur une période plus longue, pour beaucoup de point nodaux, c’est le VCN5 de fréquence d’observation une année sur 20 qui a été utilisé.
La moyenne des débits les plus faibles observée 5 jours de suite une année sur 20 peut être considérée comme une situation rare et a priori critique pour le milieu.

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Pour la station de Foulpougne
le VCN5 mesuré était le plus faible en 1991 ; la valeur correspondante était de 2,2 m3/s
Le VNC5 1/20 naturel reconstitué est de 3,7 m3/s. Cette valeur :
a été franchie lors des années d’étiages exceptionnels : 1989, 1990, 1991.
correspond aux plus faibles valeurs observées ces dernières années : 2005, 2011

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
L’ordre de grandeur de 3,7 m3/s est cohérent avec le rapport DCR/DOE des points nodaux situés sur la Charente

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
La valeur de 3,7 m3/s est proche de celle proposée en 2009 (3,5 m3/s) pour rechercher une cohérence entre les valeurs de DOE et de DCR au regard des apports intermédiaires entre Vindelle-Foulpougne, d’une part, et Jarnac, d’autre part (rapport 2009 Institution Charente - Eaucéa).

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
L’ordre de grandeur de 3,7 m3/s contribue à respecter les objectifs issus de l’étude de Saint-Savinien pour la Charente aval :
Pour respecter un DCR de 9 m3/s à Pont-de-Beillant, il convient de respecter le DCR de 7 m3/s à Jarnac à condition que le bassin versant intermédiaire en crise apporte de l’ordre de 2 m3/s

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
L’ordre de grandeur de 3,7 m3/s contribue à respecter les objectifs issus de l’étude de Saint-Savinien pour la Charente aval :
Pour respecter un DCR de 7 m3/s à Jarnac, lorsque les étiages de la Touvre et de la Charente sont concomittants, il est nécessaire de respecter le DCR de 2,5 m3/s à Vindelle et un DCR d’au moins 3,5 m3/s à Foulpougne, en considérant que le bassin versant intermédiaire en crise apporte 1m3/s (deux fois moins que le bassin versant intermédiaire aval, lequel est deux fois plus grand)

---
Pour le DCR, la valeur de 3,7 m3/s est plus cohérente avec les débits spécifiques
DCR de la Touvre à Foulpougne
	Objectifs		Apports intermédiaires nécessaires
	DCR en mᶟ/s	DCR spécifique en l/s/km²	débit spécifique en l/s/km²
Touvre + Vindelle	5,3 = 2,5 + 2,8	1,4
BV intermédiaire			1,5
Beillant (ensemble du BV jusqu’aux sources)	9	1,4
Seuils actuels
	Objectifs		Apports intermédiaires nécessaires
	DCR en mᶟ/s	DCR spécifique en l/s/km²	débit spécifique en l/s/km²
Touvre + Vindelle	6,2 = 2,5 + 3,7	1,6
BV intermédiaire			1,1
Beillant (ensemble du BV jusqu’aux sources)	9	1,4
Seuils proposés

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Processus d’élaboration
Réunions avec les acteurs locaux (dont Commission du PGE le 20/11/14)
Evaluation des conséquences en terme de police de l’eau (arrêté sécheresse) : hiver 2014/2015
Présentation de l’analyse en Commission Territoriale Charente : printemps 2015
Prise en compte consultations public et institutionnels : été 2015
Restitution en Commission Territoriale Charente : automne 2015

---
DCR de la Touvre à Foulpougne
Processus d’élaboration
Réunions avec les acteurs locaux (dont Commission du PGE le 20/11/14)
Evaluation des conséquences en terme de prélèvements (volumes prélevables, arrêtés de restriction,...) : hiver 2014/2015
Présentation de l’analyse en Commission Territoriale Charente : printemps 2015
Prise en compte consultations public et institutionnels : été 2015
Restitution en Commission Territoriale Charente : automne 2015